分析测试中心设备搬迁项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merlin Compact电镜主机移机 | 1 | 项 | 否 | 是 |
| 2 | 牛津能谱仪移机 | 1 | 项 | 否 | 是 |
| 3 | EBSD移机 | 1 | 项 | 否 | 是 |
| 4 | 685.C移机 | 1 | 项 | 否 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     ☑单一来源 □网上商城

三、其他

质保期： 3个月；

供货期：合同签订后30日；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merlin Compact电镜主机移机 | 1 | 采购需求应涵盖： （一）厂家派工程师对新安装场地进行磁场、声波、震动测试； （二）确保搬迁后设备正常工作，保证仪器各项性能指标不低于搬迁前指标； |
| 2 | 牛津能谱仪移机 | 1 | （一）确保搬迁后设备正常工作，保证仪器各项性能指标不低于搬迁前指标； |
| 3 | EBSD移机 | 1 | （一）确保搬迁后设备正常工作，保证仪器各项性能指标不低于搬迁前指标； |
| 4 | 685.C移机 | 1 | （一）确保搬迁后设备正常工作，保证仪器各项性能指标不低于搬迁前指标； |

技术负责人每页签字：