百万分之一天平项目采购需求

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百万分之一天平 | 1 | 量程：≥ 3 g多量程 精度：最小称量精度1ug 重复性：≤±3~5 线性误差（ug）：≤±4 平均稳定时间（s）：5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | … | … | … |

技术负责人每页签字：