# 化学实验中心空调项目采购需求

# 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空调 | 13 | 台 | 否 | 否 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     □单一来源 (网上商城

# 三、其他

质保期：三年  ；

供货期：合同签订后20日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

年  月  日

# 四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空调 | 13台 | 挂机/柜机: 柜机 单冷/冷暖: 冷暖 匹数: 5匹 ▲定频/变频: 变频 ▲能效等级: 不低于2级 ★制冷量（W）: ≥ 12000 ★制热量（W）: ≥ 12500 ★能源消耗效率: ≥3.0（全年能源消耗效率） ★制冷功率（W）: ≤ 3800 ★制热功率（W）: ≤ 4200 ▲是否电辅加热: 是 电辅加热功率（W）: ≥ 2000 内机噪音 dB(A): ≤高风档53 外机噪音 dB(A): ≤ 62 循环风量m³/h: ≥ 1750 具有智能化霜功能 外机质量（kg）: ≧95 主要技术及功能：空调遥控器带大屏幕液晶显示屏，可显示各种功能状态；遥控器所有按键能锁定 ； |