一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **预算单价** | **预算金额** | **备注** |
| 1 | 10P空调 | 20 | 台 | 24800 | 496000 |  |
| 2 | 5P空调 | 10 | 台 | 9200 | 92000 |  |
| 3 | 10P空调铜管 | 215 | 米 | 300 | 64500 |  |
| 4 | 10P空调电源线 | 220 | 米 | 30 | 6600 |  |
| 5 | 5P空调铜管 | 60 | 米 | 190 | 11400 |  |
| 6 | 5P空调铜管电源线 | 60 | 米 | 20 | 1200 |  |

三、其他

质保期：1年 ；

供货期：合同签订后35日历天；

四、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **采购需求** |
| 1 | 10P空调 | 20 | ★品牌：美的 ★功能：冷暖电辅；变频； 空调匹数：10P； 能效等级：≥2级能效；制冷量：≥26000W；制冷功率：≤12700W；制热量：≥28000W；制热功率：≤9800W；电辅助加热功率：≥5400W；循环风量：≥4000m³/h；室内机噪音：≤63dB；室外机噪音：≤66dB；室内机质量：≥138KG；室外机质量：≥142KG；电源性能：380V3N~/50Hz；保护类型：防触电保护类型Ｉ类；  ★含旧机拆卸，新机安装、调试。  ★保质期2年 |
| 2 | 5P空调 | 10 | ★品牌：美的  ★功能：冷暖电辅；变频； 空调匹数：5P； 能效等级：≥2级能效；制冷量：≥12150W；制冷功率：≤3600W；制热量：≥13000W；制热功率：≤3850W；电辅助加热功率：≥2800W；循环风量：≥2050m³/h；室内机噪音：≤46-50-52dB；室外机噪音：≤60dB；室内机质量：≥54KG；室外机质量：≥100KG；电源性能：380V3N~/50Hz；保护类型：防触电保护类型Ｉ类  ★；含旧机拆卸，新机安装、调试。  ★保质期6年 |
| 3 | 10P空调铜管 | 215 | 国标 |
| 4 | 10P空调电源线 | 220 | 国标 |
| 5 | 5P空调铜管 | 60 | 国标 |
| 6 | 5P空调铜管电源线 | 60 | 国标 |