5P空调参数：

★品牌：美的

★功能：冷暖电辅；变频；

采购数量：102台；

空调匹数：5P；

能效等级：≥2级能效；

制冷量：≥12100W；

制冷功率：≤3500W；

制热量：≥14100W；

制热功率：≤3850W；

电辅助加热功率：≥2800W；

循环风量：≥2050m³/h；

室内机噪音：≤37-49-52dB；

室外机噪音：≤50-60dB；

室内机质量：≥54KG；

室外机质量：≥100KG；

电源性能：380V3N~/50Hz；

保护类型：防触电保护类型Ｉ类

★安装要求：新机安装、调试。

★质保期：≥6年。

供货期：网上商城下单后20天内。