河南理工大学医用外科口罩采购公告

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，采购一批医用外科口罩，欢迎符合条件的供应商踊跃参加。本次采购信息如下：

一、采购信息

1、名称：2021年医用外科口罩一批

2、内容：医用外科口罩一批，数量200000只，详见采购文件。

二、资格条件

1、具有合法有效的企业法人营业执照，具有提供本次采购货物的能力和独立承担民事责任的能力。要求营业执照经营范围涵盖本次采购内容。

2、供应商没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3、具备资格的供应商不能将其资格授予下属公司使用并参与采购，本项目不接受联合体参与。

4、其他资格要求：

**如经销商参与，需提供：**

1）经销商营业执照，营业执照经营范围必须包含第二类医疗器械。

2）经销商第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围必须包含6864医用卫生材料及敷料或14注射、护理和防护器械）

3）生产企业的营业执照

4）生产企业的医疗器械生产许可证

5）生产企业的医疗器械注册证

备注：以上材料均提供复印件盖章（加盖经销商公章（红印））扫描件，成交供应商（经销商）签合同时提供第1、2项原件备查。

**如生产企业投本企业生产的医用外科口罩，则需提供：**

1）营业执照

2）医疗器械生产许可证

3）医疗器械经营许可证

4）医疗器械注册证

5）第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围栏必须包含6864医用卫生材料及敷料或14注射、护理和防护器械）

备注：以上材料均提供复印件盖章（加盖经销商公章（红印））扫描件，成交供应商签合同前提供第1、5项原件备查。

三、公告及采购文件获取

1、公告期：本项目公告期自2020年12月24日至2021年12月28日止。

2、供应商可随采购公告直接获取采购文件，并且按照采购文件规定发送响应文件。

附件：河南理工大学医用外科口罩采购文件

四、评审时间及地点

1、响应文件接收截止时间：2021年12月29日08:00（北京时间）。

2、评审时间：2021年12月29日09：30（北京时间）。

3、评审地点：河南省焦作市世纪路2001号河南理工大学力行楼4楼活动室。

五、发布公告的媒介

本次采购公告在河南理工大学校园网“招标公告”栏发布。

六、联系方式

采购人：河南理工大学

地 址：河南省焦作市世纪路2001号

联系人：王老师，杜老师

电 话：0391-3987088

邮 编：454000

河南理工大学医用外科口罩采购文件

**一、付款方式：**

需方验收合格并收到供方的正规发票后，支付合同总金额的100%。

**二、 采购项目简介及采购预算**

项目名称：2021年医用外科口罩一批

采购内容：医用外科口罩20万只

采购预算：35000元。

交 货 期：合同签订后10日历天内。

**三、响应文件组成及评审规则**

1. 响应文件要求：PDF格式，包括采购公告中关于资格要求的材料复印件盖章扫描件、技术参数响应情况盖章扫描件。

2、响应满足或优于采购需求的为有效供应商，根据有效供应商的供货期、品牌质量、报价因素确定成交供应商，非最低价成交。

3、该项目采用现场电话询价方式进行，提交响应文件时无需提供响应报价。

4、响应文件接收邮箱：gzczb@hpu.edu.cn。

5、响应文件接收截止时间：2020年12月29日上午8:00分（北京时间）。

6、电话询价时间：2020年12月29日上午9：30分（北京时间）。届时，请各供应商联系人保持电话畅通。

**四、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物****名称** | **货物规格及技术参数** | **数量** | **预算** |
| 1 | 医用外科口罩 | 1. 平面、长方形、挂耳型（式），尺寸为175mm\*95mm，最大偏差不超过±5%，每包（最小包装）口罩数量为20只或10只，颜色为浅蓝色。
2. 口罩左、右两侧均需有无纺布包边，包边需覆盖耳挂松紧带两侧端，有效包裹、固定耳挂松紧带两侧端，耳挂松紧带两端与口罩连接部位位于口罩贴脸侧。
3. 口罩均需经过环氧乙烷灭菌，供货的口罩到货时需已经完成解析。
4. 口罩到货当日，不得超过生产日期后180天。

5、要符合中华人民共和国医药行业标准YY0469-2011的标准要求。 | 200000只 | 35000元 |

**四、响应文件**

|  |
| --- |
| **供应商名称：（盖章） 项目名称：**2021年医用外科口罩一批**联系人： 联系电话：** |
| **序号** | **名称** | **采购需求** | **响应** | **品牌型号** | **是否满足采购需求** |
| 1 | 医用外科口罩 | 1、平面、长方形、挂耳型（式），尺寸为175mm\*95mm，最大偏差不超过±5%，每包（最小包装）口罩数量为20只或10只，颜色为浅蓝色。2、口罩左、右两侧均需有无纺布包边，包边需覆盖耳挂松紧带两侧端，有效包裹、固定耳挂松紧带两侧端，耳挂松紧带两端与口罩连接部位位于口罩贴脸侧。3、口罩均需经过环氧乙烷灭菌，供货的口罩到货时需已经完成解析。4、口罩到货当日，不得超过生产日期后180天。5、要符合中华人民共和国医药行业标准YY0469-2011的标准要求。 |  |  |  |
| **备注：1、请务必填写联系人和联系电话，并确保准确，电话询价时以此电话为准，电话接不通的后果自负。****2、不满足采购需求的响应为无效响应，不再进行电话报价！** |

**五、合同主要条款**

**河南理工大学医用外科口罩购销合同**

合同编号：HPU校采-202

甲方（买方）：河南理工大学 签约时间： 年 月 日

乙方（卖方）： 签约地点：河南理工大学南校区

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关规定以及甲方采购需求文件和乙方响应文件的内容，经甲、乙双方协商一致，就医用外科口罩购销事宜达成以下合同条款：

**一、货物名称、品牌型号规格、数量及价款见下表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、型号** | **数量** | **单价****（元）** | **金额****（元）** | **备注** |
| 1 | 医用外科口罩 |  | 200000只 |  |  |  |
| **合计：人民币 元整** |  |  |

**二、质量和技术要求：**

1.产品应是全新的正规行货，质量符合国家现行的相关行业标准/企业标准的规定，确保质量合格。

2.乙方应在交货同时向甲方交付货物同批次检验报告、产品合格证、出库单（一式三联）等相关资料。

3.产品的品质、规格型号、性能参数、数量等与上述条款一致（产品具体规格型号或详见附件）。

**三、价款结算与支付：**

1.合同总金额: **人民币 元整（￥ 万元）**

2.货物验收合格后支付合同价款总额的100%，计￥ ；

另：卖方需开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。

**四、货物交付时间与地点：**

货物交付时间：202 年 月 日前；

货物交付地点：河南理工大学医院指定的交付地点。

**五、运费负担及货物交付验收：**

1.货物的装卸、运输、入库及期间产生的相关费用均由卖方负担；

2.买方在指定的地点对货物进行抽检，确保货物能正常使用；

3.买方在接受货物后对产品名称、型号规格、数量予以验收、清点，质量合格签署收货单。

**六、质量保证和售后服务：**

1.产品质量保证期：自货物验收合格之日起满2年。

2.在质量保证期内，如由于卖方货物存在缺陷而发生货物损坏，或不能正常使用，卖方应负责无偿更换，期间产生的一切费用均由卖方承担。

3.其他：质保期内，卖方提供7×24小时，电话咨询；对于买方的货物更换需求4小时内响应， 2天内解决问题，如不能在上述承诺期内解决问题，则卖方应提供备品供买方使用。

**七、双方权利和义务：**

1.买方在验收中如发现货物的品种、型号、规格和质量不符合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后2日内向卖方提出书面异议。在托收承付期间，买方有权拒付不符合规定部分的货款。

2.卖方在收到买方的书面异议后，应在2日内负责处理并通知买方处理情况。

3.若因卖方原因，卖方未按本协议约定期限交付，卖方按货款总额额的日百分之一向买方支付违约金。

4.若买方未及时付款，买方按货款总额的日万分之一向卖方支付违约金。

**八、合同纠纷的解决及其它：**

1.买卖双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。若双方不能通过协商解决，可向买方所在地法院诉讼解决。

2.最终产品配置及报价明细表应作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

3.双方均确认指定本合同列明的通讯地址、收件人、联系方式作为双方送达通知及法院送达诉讼手续的特别约定地址，依此方式送达包括电子数据信息送达即产生送达法律效力，任何一方的拒收或退回均视为已经送达。如有变更应书面通知对方，并以变更后指定的联系地址、收件人和联系方式为准送达。

**九、合同生效及其它：**

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同共 页。

买方：河南理工大学 卖方：

地址：河南省焦作市世纪路2001号 地址：

技术负责人：

联系电话： 委托代理人：

使用单位负责人： 联系电话：

委托代理人：

开户行：中国农业银行股份有限公司 开户银行：

焦作理工大学分理处

账号：16302301040000264 账号：