河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 北校区教学楼公共教室空调 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 北校区服务中心 | 预算金额（元） | 880500 |
| 供货期 | 20天 | 质保期 | 6年 | 安装地点 | 北校区1#、2#教学楼 |

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5p空调 | 92台 | 功能：冷暖电辅、变频； 空调匹数：5P； 能效等级：≥2级能效； 制冷量：≥12100W； 制冷功率：≤3500W； 制热量：≥14100W； 制热功率：≤3850W； 电辅助加热功率：≥2800W； 循环风量：≥2050m³/h； 室内机噪音：≤37-49-52dB； 室外机噪音：≤50-60dB； 电源性能：380V3N~/50Hz； 保护类型：防触电保护类型Ｉ类； 安装要求：新机安装、调试； 质保期：6年。 | 美的 |
| 2 | 3p空调 | 1台 | 功能：冷暖电辅、变频； 空调匹数：3P； 能效等级：≥2级能效； 制冷量：≥7200W； 制冷功率：≤2100W； 制热量：≥9800W； 制热功率：≤2860W； 电辅助加热功率：≥2000W； 循环风量：≥1300m³/h； 室内机噪音：≤26-42-46dB； 室外机噪音：≤48-56dB； 电源性能：220V/50Hz； 保护类型：防触电保护类型Ｉ类； 安装要求：新机安装、调试； 质保期：6年。 | 美的 |