河南理工大学贵重仪器设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器编号** | **分类号** | **仪器名称** | **单价** | **型号** | **规格** | **使用机时** | | | | **测样数** | **培训人数** | | | **教学实验项目数** | **科研项目数** | **社会服务项目数** | **获奖情况** | | **发明专利** | | **论文情况** | | **负责人姓名** | **所属学院** |
| **教学** | **科研** | **社会服务** | **其中开放使用机时** | **学生** | **教师** | **其他** | **国家级** | **省部级** | **教师** | **学生** | **三大检索** | **核心期刊** |
| 1 | 0706255Y | 03190551 | 阻燃材料燃烧测试试验系统 | 448000.00 | 含 10个子系统信息 | 含 10个子系统信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾海林 | 安全学院 |
| 2 | 1202858Y | 03030936 | 自动平行合成仪 | 1739599.71 | ASW1000 | 4位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾海林 | 安全学院 |
| 3 | 0802856Y | 03080609 | 压汞仪 | 414015.13 | AUTOPORE9505 | 0.1UL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈立伟 | 安全学院 |
| 4 | 1600434Y | 03030701 | 稀有气体同位素四极质谱 | 1810000.00 | QMG700 | 1-300amu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温志辉 | 安全学院 |
| 5 | TY2019001099 | 0314040902 | 微震系统 | 829537.00 | KJ648 | KJ648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雷文杰 | 安全学院 |
| 6 | TY2019002540 | 03140308 | 受限空间可燃气体/粉尘/液雾抑爆与泄爆综合测试系统 | 895000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裴蓓 | 安全学院 |
| 7 | 1508695Y | 03031131 | 渗透率各向异性测试系统 | 890260.00 | KDSY | 20MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张玉贵 | 安全学院 |
| 8 | 1602436Y | 0301053108 | 三维相位多普勒激光测速仪 | 2345000.00 | FlowExplorer DPSS | -150--650m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裴蓓 | 安全学院 |
| 9 | 11003259 | 0305142003 | 三维渗透仪 | 1151898.00 | PEROPERM8406 | PEROPERM8406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘军 | 安全学院 |
| 10 | 0801130Y | 03130205 | 燃烧测试分析系统 | 1088780.40 | CONE CALORIME TER2000 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐永亮 | 安全学院 |
| 11 | 1802670Y | 0304035202 | 全自动3D接触角及粗糙度测量仪 | 878900.00 | THETA | 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温志辉 | 安全学院 |
| 12 | 0706277Y | 03141020 | 强磁力搅拌压力合成反应系统 | 476000.00 | WHF | 1---20L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾海林 | 安全学院 |
| 13 | 1202323Y | 0303062311 | 气相色谱－质谱联用仪 | 730000.00 | ISQ | 1.2－1100amu范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温志辉 | 安全学院 |
| 14 | 0900011Y | 03031019 | 煤自然发火模拟装置 | 469311.00 | 厂家自制 | 5吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐永亮 | 安全学院 |
| 15 | 1403537Y | 03050503 | 煤岩三轴蠕变-渗流试验系统 | 1495000.00 | RLW-500G | 5000kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王登科 | 安全学院 |
| 16 | 1502410Y | 0317031801 | 煤岩低场核磁共振分析与成像系统 | 1685000.00 | MESOMR23-060H-I | MESOMR23-060H-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨明 | 安全学院 |
| 17 | 20063817 | 03130218 | 煤升温氧化实验系统 | 570000.00 | CCS-3 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐永亮 | 安全学院 |
| 18 | 1504694Y | 03031020 | 煤储层压裂模拟及物性特征试验系统 | 2585000.00 | KDMS-II | 直径25-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张玉贵 | 安全学院 |
| 19 | 1508280Y | 03030128 | 硫化氢含量快速测定装置 | 650000.00 | EXPLORER PORTABLE GC | 5ppb-9999ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邓奇根 | 安全学院 |
| 20 | 0801199Y | 0303022601 | 绝热氧化测试系统 | 697493.00 | STA449C | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐永亮 | 安全学院 |
| 21 | 1802337Y | 03080523 | 镜质组反射率测试系统 | 1093000.00 | DM4P | 350-1000纳米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钟福平 | 安全学院 |
| 22 | 1011404Y | 0317031801 | 火灾与爆炸动态高速成像系统 | 639800.00 | High Speed Star4G | 2000Hz@1024 1024pixel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郑立刚 | 安全学院 |
| 23 | 1405373Y | 03031024 | 高压低温吸附解吸实验系统 | 953400.00 | FYGD-2 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温志辉 | 安全学院 |
| 24 | 1602433Y | 0304012402 | 高温热台偏光显微镜 | 578000.00 | DM4500P | 600倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钟福平 | 安全学院 |
| 25 | 1802324Y | 0301054902 | 高速粒子成像测速系统 | 854000.00 | Speedsense | 0-1001m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裴蓓 | 安全学院 |
| 26 | 1802745Y | 03051443 | 高精度微量热仪 | 1249000.00 | C600 | 0.0001-3℃/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘荣锟 | 安全学院 |
| 27 | 1710295Y | 03031024 | 高低温高低压吸附解吸扩散仪 | 655000.00 | H-Sorb 2600T | 0.04-21MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王兆丰 | 安全学院 |
| 28 | 1400077Y | 0321011702 | 防爆地质超前探测仪 | 915000.00 | DTC-150 | 13道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李东会 | 安全学院 |
| 29 | 0700901Y | 03150124 | 多功能超临界流体微粒制备试验系统 | 870000.00 | SF02 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾海林 | 安全学院 |
| 30 | 20021421 | 0303111002 | 等温解析吸附仪 | 1119970.34 | IS-100 | 6点吸附.10点解吸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侯锦秀 | 安全学院 |
| 31 | 1708350Y | 03031019 | 大管状数字化煤尘爆炸性鉴定仪 | 578000.00 | SMBJX-1 | 火焰检测长度0-801mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温志辉 | 安全学院 |
| 32 | 1407048Y | 03240208 | 储层渗透性动态伤害评价试验系统 | 898800.00 | 定制2014 | 定制2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张玉贵 | 安全学院 |
| 33 | TY2018008457 | 0306163702 | 超临界CO2射流破煤岩强化瓦斯渗流-解吸实验系统项目 | 1158000.00 | 高压压力：100Mpa 压力变送器120Mpa压力精度0.25%。 | 高压压力：100Mpa 压力变送器120Mpa压力精度0.25%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘勇 | 安全学院 |
| 34 | 0705706Y | 03040525 | 超低频电磁地下遥感仪 | 450000.00 | BD-6 | BD-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郝富昌 | 安全学院 |
| 35 | 1503625Y | 03030128 | 测试与防治硫化氢实验系统 | 905980.00 | 见附件 | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邓奇根 | 安全学院 |
| 36 | 0802857Y | 03030606 | 比表面测定仪 | 457603.53 | ASAP2020M | 0.0002CC/G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈立伟 | 安全学院 |
| 37 | 0705352Y | 0303062301 | 薄层色谱扫描系统 | 498000.00 | CAMAG-TLC-SCANNER-3-SYSTEM | CAMAG-TLC-SCANNER-3-SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张玉贵 | 安全学院 |
| 38 | TY2019002449 | 03030247 | IGA002智能重量分析仪 | 1692990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李瑶 | 安全学院 |
| 39 | 0800277Y | 03090903 | EH-4连续电导率剖面仪 | 720000.00 | EH-4 | 500\*200\*501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘明举 | 安全学院 |
| 40 | 0707397Y | 03040459 | 3D运动分析仪 | 754000.00 | QUAL-OQUS-100 | 1-10001hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张坤 | 安全学院 |
| 41 | 1800326Y | 03010558 | 危害气体传感器性能测试系统 | 544000.00 | CGS-4TPs | 500度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王燕 | 安全学院 |
| 42 | TY2019002820 | 03041138 | 激光诱导荧光燃烧场测试系统 | 2115000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘荣锟 | 安全学院 |
| 43 | TY2019003606 | 03010982 | 受载煤岩截割产尘模拟实验装置 | 615200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐向宇 | 安全学院 |
| 44 | TY2019007680 | 03220511 | 高温蒸汽热采瓦斯实验系统 | 698550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李志强 | 安全学院 |
| 45 | TY2019008185 | 0306060801 | 煤层瓦斯水合物形成-分解规律与低温煤体瓦斯渗透率测定实验系统 | 508000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 史广山 | 安全学院 |
| 46 | 1600774Y | 0303050203 | 转靶X射线衍射仪 | 1545000.00 | SmartLab | 功率9KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范广新 | 材料学院 |
| 47 | 1403789Y | 03010371 | 微量热仪 | 419800.00 | TAM AIR | 8通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勾密峰 | 材料学院 |
| 48 | 1300746Y | 03050303 | 微机控制电子万能试验机 | 400000.00 | CMT5205 | 200KN/0.5级670mm/550mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王有超 | 材料学院 |
| 49 | 1202947Y | 0305030201 | 万能材料试验机 | 1006385.92 | IIC-MST-100 CO.st | IIC-MST-100 CO.st |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王晓冬 | 材料学院 |
| 50 | TY2019000733 | 0304040403 | 同步热-透反光谱测试系统 | 1118900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李海艳 | 材料学院 |
| 51 | 1602401Y | 0304070201 | 扫描电子显微镜 | 4050000.00 | Merlin Compact | Merlin Compact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张海波 | 材料学院 |
| 52 | TY2018008456 | 0304013601 | 三维视频显微镜 | 650000.00 | leica DVM6 | leica DVM6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张海波 | 材料学院 |
| 53 | TY2019002162 | 03020217 | 塞贝克系数/电阻分析系统 | 478600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李尚升 | 材料学院 |
| 54 | 0800281Y | 03030247 | 热重红外联用分析仪 | 752729.00 | STA409PC/4/H-TENSOR27 | STA409PC/4/H-TENSOR27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张海波 | 材料学院 |
| 55 | 11001151 | 03061417 | 热分析系统 | 1445409.17 | Evolution 24 | Setsys24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹新鑫 | 材料学院 |
| 56 | TY2018007819 | 03070306 | 全自动压汞仪 | 530000.00 | 1m\*1m\*1m | 1m\*1m\*1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张海波 | 材料学院 |
| 57 | 1501569Y | 0305200701 | 全自动高温高压气体吸附仪 | 614938.51 | H-Sorbet 2600T | 高温范围0-600度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周爱国 | 材料学院 |
| 58 | 1602227Y | 0303071402 | 气体在线质谱分析仪 | 463500.00 | HPR20 | 检测极限5ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范广新 | 材料学院 |
| 59 | 1701519Y | 03250305 | 纳米力学性能测试系统 | 1299000.00 | TL-Premier | 1.5\*1\*1.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朱建平 | 材料学院 |
| 60 | 1013617Y | 0304040404 | 激光共焦拉曼光谱系统 | 1586393.85 | inVia | 514nm激发波长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廖建国 | 材料学院 |
| 61 | TY2019000857 | 03060416 | 高应变率材料动态响应测试系统 | 489500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄丹 | 材料学院 |
| 62 | 1406444Y | 0325025702 | 高浓度Zeta电位分析仪 | 440000.00 | Zetaprobe TM | 电位的粒度范围1nm-31μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勾密峰 | 材料学院 |
| 63 | 11001165 | 0303022602 | 动态热机械分析仪 | 706712.39 | Q800 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王李波 | 材料学院 |
| 64 | TY2019000852 | 0303013102 | 电化学分析仪 | 630000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨政鹏 | 材料学院 |
| 65 | 11000999 | 0303082001 | 导热系数测定仪 | 1816670.60 | \*LFA457 | \*LFA457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李小雷 | 材料学院 |
| 66 | 1406443Y | 0303081003 | 超高速智能粒度分析仪 | 556000.00 | Mastersize 3000 | 扫描速度10001次/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张海波 | 材料学院 |
| 67 | 0801859Y | 03110132 | Bridgman定向凝固装置 | 450000.00 | 30/10KW（非标） | 30/10KW（非标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 崔红保 | 材料学院 |
| 68 | 1013530Y | 0303070901 | 400兆核磁共振谱仪 | 3497260.24 | AVANCE AV400MHZ | CP/MAS 固体宽带探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李涛 | 材料学院 |
| 69 | 1202929Y | 03040701 | 透射式电子显微镜 | 3268856.00 | JEOL2100 | 点分辨率1.9nm，线分辨率1.4nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李强 | 材料学院 |
| 70 | 1404380Y | 0304040403 | 全谱直读光谱仪 | 474000.00 | Foundly-Master Xpert | 有效波长130-180nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李强 | 材料学院 |
| 71 | 1703723Y | 03050903 | 高级旋转流变仪 | 649400.00 | MCR302 | 1.0\*0.8\*0.9m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈强 | 材料学院 |
| 72 | TY2019005010 | 03040111 | 高温热台透反射偏光显微镜 | 496860.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冯春花 | 材料学院 |
| 73 | TY2019009215 | 03010244 | 放电等离子快速热压烧结系统 | 448900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胡美华 | 材料学院 |
| 74 | TY2020000042 | 03052207 | 混凝土流变仪 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘豫 | 材料学院 |
| 75 | 1500021Y | 0303013502 | 总有机碳分析仪 | 428000.00 | Vario TOC | 检测限（SD）<2pp dRSD<1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聂小军 | 测绘学院 |
| 76 | 1013724Y | 0308090201 | 自动化变形观测系统 | 1821274.39 | GeoMos | 0.5”，1mm+1ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李国红 | 测绘学院 |
| 77 | 1703552Y | 03040270 | 影像扫描全站仪 | 1025000.00 | MS60 | 0.5秒,四轴补偿，免棱镜2000米，超级搜索距离300米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 程钢 | 测绘学院 |
| 78 | 1303509Y | 03150845 | 无人驾驶飞机系统 | 739850.00 | AF25B | AF25B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王双亭 | 测绘学院 |
| 79 | 1703613Y | 0323033111 | 无人机数据采集系统 | 645300.00 | 天宝UX5 | 80km/h，最大相对航高750m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王双亭 | 测绘学院 |
| 80 | 1602475Y | 03230202 | 无人机快速应急测绘系统 | 575000.00 | DpGrid LATimage | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王双亭 | 测绘学院 |
| 81 | 0703737Y | 03040270 | 陀螺全站仪 | 655209.00 | GD2130R3 | GD2130R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李国红 | 测绘学院 |
| 82 | 0703736Y | 03040270 | 陀螺全站仪 | 726854.30 | GD2130R3 | GD2130R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李国红 | 测绘学院 |
| 83 | 1700507Y | 03040204 | 陀螺经纬仪 | 968000.00 | BTJ-5 | 一测回：8-10秒，寻北+-5秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 齐修东 | 测绘学院 |
| 84 | 11003457 | 03040501 | 数字航摄仪 | 3500000.00 | SWDC-4 | SWDC-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李国红 | 测绘学院 |
| 85 | 1706418Y | 0323033107 | 摄影测量模拟系统 | 850000.00 | SW-CHMN | SW-CHMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王宏涛 | 测绘学院 |
| 86 | 1802672Y | 03030440 | 三维全场变形应变测量分析系统 | 415000.00 | XTDIC | 精度：0.001像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蔡来良 | 测绘学院 |
| 87 | 1405414Y | 03040531 | 三维激光扫描仪系统 | 1746180.00 | VZ1000 | 扫描距离≥1400m，精度5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李永强 | 测绘学院 |
| 88 | 1013752Y | 0304022501 | 三维激光扫描仪 | 1436958.90 | scanstation2 | 50000点/s,视场角360°×270°,模型表面精度±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于海洋 | 测绘学院 |
| 89 | 1800331Y | 0321011702 | 三维管线空间信息系统 | 465500.00 | 莱卡ULTRA | 莱卡ULTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 景海涛 | 测绘学院 |
| 90 | 1602428Y | 03250562 | 全自动太阳光度计 | 506000.00 | CE318N-EDPS9 | 9个波段.936mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨磊库 | 测绘学院 |
| 91 | 1502330Y | 0306185003 | 模拟材料模拟试验台及工业三维测量系统 | 783000.00 | XTDP | XTDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蔡来良 | 测绘学院 |
| 92 | 1302369Y | 03040209 | 高精度位置姿态测量系统 | 700000.00 | POS2010 | 后处理精度（航向优于0.008°，姿态优于0.006°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李永强 | 测绘学院 |
| 93 | 1700878Y | 0323033107 | 多视倾斜摄影测量系统 | 785000.00 | AC1100 | 最大速度10米/秒 高度301米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王宏涛 | 测绘学院 |
| 94 | 1508385Y | 0304040403 | 成像光谱仪 | 648000.00 | UHD185 | 450-951nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王春阳 | 测绘学院 |
| 95 | 1302367Y | 03040531 | 车载激光扫描仪 | 645000.00 | RA-0100 | 扫描频率500kHz，视场角361° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李永强 | 测绘学院 |
| 96 | 11000393 | 0304040406 | 便携式野外地物光谱仪 | 874400.80 | ASD FiledSpec3 Hi-Res | ASD FiledSpec3 Hi-Res |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 程钢 | 测绘学院 |
| 97 | 1802769Y | 0304040406 | 便携式地物光谱仪 | 638000.00 | ASD FieIdSpec4 Wide-Res | 波长350-251nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨磊库 | 测绘学院 |
| 98 | 20021377 | 03040262 | GPS测量系统 | 441413.30 | LEGACY-E GGD | D（1+4RTK） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李国红 | 测绘学院 |
| 99 | 1504695Y | 0320011301 | CAS Mini SAR系统 | 1598000.00 | D9-2000 | 空间分辨率0.3m 成像带宽300-2001m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王双亭 | 测绘学院 |
| 100 | 20066599 | 03130150 | 直线电机提升系统 | 506139.40 | \* | 10m 1300kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 许孝卓 | 电气学院 |
| 101 | 1500195Y | 0306185006 | 煤矿井下智能供用电系统实验平台 | 478950.00 | KJ895 | 6KV保护，50A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 马星河 | 电气学院 |
| 102 | 1403823Y | 03041116 | 多动子直驱运动系统集成开发平台 | 676000.00 | DMS-3-HPU | DMS-3-HPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 许孝卓 | 电气学院 |
| 103 | 1602063Y | 03150845 | 城轨交通信号闭塞联锁实训系统 | 938700.00 | 定制 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高如新 | 电气学院 |
| 104 | TY2019002963 | 0302102405 | 电网模拟器 | 430000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陶海军 | 电气学院 |
| 105 | TY2019000880 | 0304042501 | 紫外可见分光光度计 | 426500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪桂云 | 化工学院 |
| 106 | 11000458 | 0303040206 | 元素分析仪 | 600550.00 | Vario MACRO cube | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张传祥 | 化工学院 |
| 107 | 1401961Y | 0303040206 | 有机元素分析仪 | 541500.00 | FLASH2000 | C、H、O、N、S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段培高 | 化工学院 |
| 108 | TY2019002388 | 03030247 | 同步热分析仪-质谱仪联用系统 | 1595000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾建波 | 化工学院 |
| 109 | 1602479Y | 03030701 | 热裂解器-全二维气相色谱-飞行时间质谱 | 2753000.00 | PEGASUS4D、5200HP-2 | 500张谱图/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段培高 | 化工学院 |
| 110 | 1601985Y | 0305200701 | 全自动物理化学吸附仪 | 568600.00 | Autosorb-iQ-MP-C | 小于0.005m2/g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李飞飞 | 化工学院 |
| 111 | 1803494Y | 0304040403 | 全新稳态/顺态荧光磷光光谱仪 | 2298000.00 | FLS1000 | FLS1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵丹 | 化工学院 |
| 112 | 1803138Y | 0304042501 | 汽柴油中/近红外分析仪 | 689000.00 | Miniscan IR Vision | 辛烷、十六烷值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段培高 | 化工学院 |
| 113 | 1013315Y | 03030615 | 离子阱液质联用仪 | 1580000.00 | Agilent 1200RRLC-6310 | 流速精密度小于0.07%；压力脉动小于1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范云场 | 化工学院 |
| 114 | 1700875Y | 03040405 | 活细胞成像系统 | 850000.00 | ImageXpress MicroXLS | 重复精度≤100nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐周庆 | 化工学院 |
| 115 | 1803139Y | 0304040816 | 固体紫外可见近红外分光光度计 | 547000.00 | UH4150 | 185-3300纳米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 段培高 | 化工学院 |
| 116 | 1700873Y | 0303062316 | 高效液相制备色谱仪 | 510000.00 | RevelerisPREP | 样品纯化量：1mg~300g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徐周庆 | 化工学院 |
| 117 | 1404457Y | 0304010501 | 高速长焦显微镜 | 485000.00 | VW9000C | 230000fps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路阳 | 化工学院 |
| 118 | 1803492Y | 0303123002 | 多通道微反装置和配气增压系统 | 2119800.00 | 定制 | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 翁育靖 | 化工学院 |
| 119 | TY2019002613 | 0305200701 | 独立四站微孔式物理吸附分析仪 | 895000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李飞飞 | 化工学院 |
| 120 | 1504692Y | 0303061201 | 蛋白纯化层析系统 | 660500.00 | AKTA PURE | 26ml/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 华绍烽 | 化工学院 |
| 121 | 0801640Y | 0303050202 | 单晶衍射仪 | 2108386.21 | SMART APEX2 | 208-240V AC/50H/35A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵丹 | 化工学院 |
| 122 | TY2019002613 | 0305200701 | 独立四站微孔式物理吸附分析仪 | 895000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李飞飞 | 化工学院 |
| 123 | TY2019008251 | 0303071402 | 质谱仪 | 443180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 翁育靖 | 化工学院 |
| 124 | 1403340Y | 0304070202 | 桌上型显微系统 | 780000.00 | SH-4000M | 30-60000倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 向道辉 | 机械学院 |
| 125 | 20066449 | 0321010802 | 钛金系列测量机械 | 444050.00 | AO-NO402-XX | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闫勇刚 | 机械学院 |
| 126 | TY2018002829 | 03141208 | 随机动力实验系统 | 1356900.00 | 12500\*2500\*3000 | 12500\*2500\*3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵武 | 机械学院 |
| 127 | 11000107 | 0301052501 | 精密测力系统 | 417982.80 | KISLER 9257B | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李瑜 | 机械学院 |
| 128 | 1013690Y | 0304030310 | 激光干涉仪 | 456895.00 | ML10GOLD | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李瑜 | 机械学院 |
| 129 | 1405720Y | 0313012901 | 高速动态信号记录仪 | 680000.00 | M310 | 7G/彩色/F接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王发辉 | 机械学院 |
| 130 | 1501389Y | 0319134701 | 高精度多通道声学测量分析系统 | 470000.00 | DASP | 25位网络采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张登攀 | 机械学院 |
| 131 | 1803094Y | 0306185003 | 非线性超声研究系统 | 1150000.00 | RITEC RAM-5000 SNAP | 最大输出功率：5KW(RMS)；最大脉冲宽度：201微秒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 禹建功 | 机械学院 |
| 132 | 1405599Y | 03141278 | 动力传动故障诊断综合实验台 | 500000.00 | DDS2010 | DDS2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷军发 | 机械学院 |
| 133 | 1603337Y | 03060416 | 电容层析成像系统 | 842990.00 | ACECT-2000/D | 74db |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温小萍 | 机械学院 |
| 134 | 1505403Y | 0306185006 | 传动系统动态参数综合测试实验台 | 650000.00 | ZNDCT-II | 23kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘伟 | 机械学院 |
| 135 | 1505813Y | 03031318 | 程序控温热焓分析-质谱联用系统 | 1446800.00 | STA449F3-QMS403D | 温控-150-1000摄氏度，热焓准确度2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王华 | 机械学院 |
| 136 | 1403341Y | 0304010103 | 超景深三维显微系统 | 535000.00 | VHX-2000 | 20-1001倍放大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 向道辉 | 机械学院 |
| 137 | 1602985Y | 0313010101 | 残余应力分析仪 | 2798000.00 | proto-lxrd | 1201w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 向道辉 | 机械学院 |
| 138 | 1600780Y | 0306185006 | 物联网科研开发平台系统 | 1969980.00 | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王磊 | 计算机学院 |
| 139 | 1500202Y | 03200705 | Zigbee/无线传感网产品综合测试认证平台 | 1310800.00 | V-WNT-ECP-B | 数据监听分析/网络拓扑/IEEE802.15.4-2003/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 倪水平 | 计算机学院 |
| 140 | 1709537Y | 03230202 | 智能交通信息与控制实训平台 | 695800.00 | BJUT | 1.0\*10.\*0.7m/i5/4G/1TB/20寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郜进海 | 能源学院 |
| 141 | 11003864 | 03052207 | 岩石三轴流变仪 | 1266944.00 | RLW-2000 | 2000KN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 辛亚军 | 能源学院 |
| 142 | 1707522Y | 03220109 | 岩石力学综合测试系统配套装置 | 3290000.00 | GCTS RPX-200 | 50\*50\*100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苏承东 | 能源学院 |
| 143 | 1707521Y | 03220109 | 岩石力学综合测试系统 | 4694000.00 | RTX-3000型 | 3000KN/140MPA/100MM/200摄氏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苏承东 | 能源学院 |
| 144 | 20014120 | 03050304 | 岩石力学试验系统 | 700950.00 | KMT-150 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苏承东 | 能源学院 |
| 145 | 1803872Y | 03030245 | 吸附热测定仪 | 896900.00 | C80 | C80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏大平 | 能源学院 |
| 146 | 20066704 | 03150845 | 物理模型实验装置 | 880000.00 | YDM-E | 3380\*1320\*3090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜锋 | 能源学院 |
| 147 | 1701270Y | 03030127 | 碳硫分析仪 | 446700.00 | cs-800 | ±0.1ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林俊峰 | 能源学院 |
| 148 | 1703088Y | 03040415 | 三维激光扫描仪 | 950000.00 | RIEGL VZ-400I | 测距800m，精度5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宋常胜 | 能源学院 |
| 149 | 1503319Y | 0314130903 | 全自动伺服控制岩石直剪残余剪切测试系统 | 860000.00 | 美国GCTS RDS-200 | 850MHz/64MB RAM/128MB/TCP/IP/RS-232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郭保华 | 能源学院 |
| 150 | 1011606Y | 03220702 | 煤矿井下钻孔水力压裂装备 | 1979423.53 | MJL-500 | MJL-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苏现波 | 能源学院 |
| 151 | 1703042Y | 0304010103 | 冷热台偏光显微镜 | 798500.00 | DM4P&THMS600 | 1250万像素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林俊峰 | 能源学院 |
| 152 | 1404285Y | 03040833 | 光纤光栅传感解调仪 | 740000.00 | sm130-700 | sm130-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 袁瑞甫 | 能源学院 |
| 153 | 1404272Y | 03170303 | 高速相机系统 | 418000.00 | pco.dimax HD | 200万像素/1920\*1080分辨率/每秒2129帧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宋维宾 | 能源学院 |
| 154 | 1603466Y | 03140819 | 多场耦合作用下大直径SHPB动态冲击实验系统 | 993690.00 | Y100/Y50 | &#8709;100&#8709;49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张盛 | 能源学院 |
| 155 | 1700628Y | 03190452 | 动态非接触全场应变测试系统 | 1092600.00 | VIC-3D HS | 1024\*1024/5401fps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王文 | 能源学院 |
| 156 | 1709536Y | 03151327 | 动感型汽车驾驶模拟平台 | 1390000.00 | SIMREX CDS INNOSIMULATION Inc | 42寸LCD显示屏/61Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郜进海 | 能源学院 |
| 157 | 11000076 | 03150836 | 倒置荧光显微镜 | 429856.00 | Ti-S | 动态显示模式：1280\*961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏大平 | 能源学院 |
| 158 | 1804003Y | 0319132201 | 8通道PCIE声波、声发射一体化测试系统 | 478000.00 | Mistras MicroII-Express | Mistras MicroII-Express |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张盛 | 能源学院 |
| 159 | TY2020002486 | 03140157 | 冰基温控式相似模拟试验台 | 696900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贾后省 | 能源学院 |
| 160 | 11000234 | 03052216 | 真三轴试验机 | 548632.00 | XGT-1 | XGT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王云飞 | 土木学院 |
| 161 | 0801558Y | 03052216 | 非饱和土三轴试验系统 | 562000.00 | VJT-UDC | 1700KP；10KN；26MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邹正盛 | 土木学院 |
| 162 | 11000996 | 03150836 | 动三轴应力路径实验系统 | 2477278.00 | 2S-9400C0 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郭佳奇 | 土木学院 |
| 163 | 0802453Y | 0305020202 | 电液伺服脉动疲劳试验机 | 854600.00 | 红山牌PLU-1000 | 1000KN2套，500KN3套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨健辉 | 土木学院 |
| 164 | 1200014Y | 0305080102 | 电液伺服动静疲劳试验机 | 741550.40 | PA-500 | 51t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨健辉 | 土木学院 |
| 165 | 1404366Y | 03011153 | 电液伺服程控结构实验机系统 | 3578290.56 | PD-600C0420D | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨健辉 | 土木学院 |
| 166 | 0702970Y | 03050201 | 5000KN微机控制电液伺服压力试验机 | 408250.00 | YAW-5000 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王辉 | 土木学院 |
| 167 | 1503636Y | 03060213 | 原子层沉积系统 | 1587000.00 | PLD450B | PLD450B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李明 | 物电学院 |
| 168 | 1405130Y | 03211112 | 台阶仪 | 498620.00 | DEKTAKXT | 扫描范围：200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 李明 | 物电学院 |
| 169 | 1405870Y | 03230126 | 软件无线电射频检测与无线开发应用平台 | 480000.00 | PXIe-5672 | 5插槽/2.5 GHz双核i5/2.7 GHz/250kHz到2.7GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 许焱平 | 物电学院 |
| 170 | 1602932Y | 03040428 | 全功能稳瞬态荧光光谱仪 | 1185950.00 | FLuorolog-3 | 水拉曼信噪比30000:1;激发波长240-1000纳米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汪舰 | 物电学院 |
| 171 | 1703574Y | 0306060103 | 低温变温台 | 489850.00 | VNF-100 | 样品更换时间小于6分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宗海涛 | 物电学院 |
| 172 | 1303525Y | 03230216 | 传输设备 | 908033.00 | 华为OSN8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘本仓 | 信息化建设与管理中心 |
| 173 | 1508763Y | 0303062316 | 高效液相色谱仪 | 410000.00 | e2695 | 流速范围：0.001-10.000mL/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王振辉 | 医学院 |
| 174 | 1602832Y | 0325021403 | 64通道在体光刺激及神经电信号记录系统 | 990000.00 | Cerebus D 64 | Cerebus D 63通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 魏建设 | 医学院 |
| 175 | 0802165Y | 0303071402 | 质谱检测器 | 1097265.00 | 5975C | 1.6-800AMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 武俐 | 资环学院 |
| 176 | 1703583Y | 0314082901 | 运移模拟和测试装置 | 725900.00 | 定制 | 压力：20MPA/温度：90℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵丽 | 资环学院 |
| 177 | 20000095 | 03040429 | 原子吸收分光光度计 | 476778.80 | 日立Z-5000 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孟红旗 | 资环学院 |
| 178 | 1702270Y | 03040424 | 阴极发光仪 | 415650.00 | CL8200 MK5 | 直射式电子束激发方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛永斌 | 资环学院 |
| 179 | 0800662Y | 03040519 | 遥感图象处理系统 | 1466696.00 | ERDASIMAGINE | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单菊萍 | 资环学院 |
| 180 | 1703026Y | 0304012402 | 研究级透光反射偏光显微镜 | 660000.00 | Axio Imager M2 | Axio Imager M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张立军 | 资环学院 |
| 181 | 1504572Y | 03220609 | 岩石热解分析仪 | 525000.00 | YY3000A | SY/T5117-1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹高社 | 资环学院 |
| 182 | 1602834Y | 0306181309 | 岩石薄片制备系统 | 500000.00 | Discoplan-TS | 金刚石切割轮：直径203mm/厚度0.5-1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左鹏飞 | 资环学院 |
| 183 | 1602427Y | 0306030401 | 氩离子抛光仪（精密刻蚀镀膜仪） | 890000.00 | GATAN 685 | GATAN 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王娟 | 资环学院 |
| 184 | 0707030Y | 0304040815 | 显微分光光度计 | 460000.00 | MSP UV-VIS2000 | N-OE-OVSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛永斌 | 资环学院 |
| 185 | 1602339Y | 0304012402 | 微量取样仪 | 459900.00 | Mew Wave Research,Inc Micromil | 钻头尺寸最小可达50um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张立军 | 资环学院 |
| 186 | 1503321Y | 03040113 | 体视荧光显微镜 | 626000.00 | ZEISS/Discover V20 | 全电动体视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邢智峰 | 资环学院 |
| 187 | 0908650Y | 0322030402 | 数字地震仪 | 4362089.00 | ARAMARIES | ARAMARIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冯磊 | 资环学院 |
| 188 | 0800650Y | 0304070201 | 扫描电子显微镜 | 1137790.25 | JSM-63902V | JSM-63902V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赵翠君 | 资环学院 |
| 189 | 0700380Y | 0304012402 | 偏光显微镜系统及热台 | 573500.00 | Zeiss Axioskop 40 | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛永斌 | 资环学院 |
| 190 | 1012219Y | 0304010103 | 尼康倒置荧光显微镜 | 402969.00 | NIKON TI-U | 60MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛永斌 | 资环学院 |
| 191 | 1015312Y | 03030429 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 812000.00 | QuanTX | 71.88\*41.15\*59.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宋党育 | 资环学院 |
| 192 | 1602833Y | 03031138 | 煤层（页岩）气扩散系数测试仪 | 495600.00 | 定制 | 自动测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘高峰 | 资环学院 |
| 193 | 1602337Y | 03030615 | 离子色谱仪 | 540000.00 | SCS-1100 | 最大压力35MPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刘小满 | 资环学院 |
| 194 | 0801432Y | 0303071402 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1377238.00 | varian | 821-MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毛宇翔 | 资环学院 |
| 195 | 11001306 | 03090317 | 电法勘探仪 | 1464500.00 | V8 | 3磁道/4电道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冯磊 | 资环学院 |
| 196 | 0801857Y | 0322030402 | 地质雷达 | 447770.00 | RISK2 | RISK2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冯磊 | 资环学院 |
| 197 | 1706419Y | 0303062201 | 低渗煤层气相驱替增产试验装置 | 978750.00 | TCQT-III | 气体驱替最大压力：6001psi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹运兴 | 资环学院 |
| 198 | 1706420Y | 0305200701 | 等温吸附仪 | 500000.00 | FineSorb-3120 | 操作压力：21MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 曹运兴 | 资环学院 |
| 199 | 0801055Y | 03030602 | 戴安离子色谱仪 | 572457.00 | 戴安3000 | 60\*60\*51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 武俐 | 资环学院 |
| 200 | 0908651Y | 0321011702 | 超前地质构造探测仪 | 1727714.90 | TSP200 | 45\*60\*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冯磊 | 资环学院 |
| 201 | 1500201Y | 0304070201 | 场发射环境扫描电镜 | 2969200.00 | FEI Quanta 250 FEG | 放大倍数：14-1000000/高真空分辨率：30kv<1.1nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张立军 | 资环学院 |
| 202 | 0800652Y | 0303050201 | X射线衍射仪 | 1008522.50 | D8ADVANCE | D8ADVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宋党育 | 资环学院 |
| 203 | 0706209Y | 03010380 | TOC分析测试仪 | 482534.00 | APOLLO 9000 | 14-900N-401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孟红旗 | 资环学院 |
| 204 | 1403663Y | 0303071402 | Thermo稳定同位素比质谱仪 | 4940991.54 | MAT253 | ;;元素C/N/S等循环过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张东 | 资环学院 |
| 205 | TY2019008353 | 03030440 | 电感耦合等离子体光谱仪分析测试系统 | 819900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邢明飞 | 资环学院 |
| 206 | TY2019009163 | 0304040408 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 444740.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潘结南 | 资环学院 |

注：请各位设备负责人不要改变表中前七列的数据。