河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 大数据分析实验室设备 |
| --- | --- |
| 申请单位 | 软件学院 | 预算金额（元） | 663500（最高限价） |
| 经费名称 | 本科教学经费 | 经费编号 | 762702 |
| 供货期 | 30天 | 质保期 | 3年 | 安装地点 | 北校区1607 |
| 技术负责人 | 翟海霞 | 联系电话 | 15939133715 | 联系信箱 | 17257213@qq.com |
| 采购需求 （如果采购清单较多，可附表。） | 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 建议品牌型号 |
|  | 1 | 超融合服务器 | 3台 | 技术参数在附表 | H3C UniServer R4900 G5 |
|  | 2 | 万兆网络交换机 | 1台 | 技术参数在附表 | H3C S6520X-18C-SI |
|  | 3 | 业务交换机 | 1台 | 技术参数在附表 | H3C S5130S-28S-EI |
|  | 4 | 接入交换机 | 2台 | 技术参数在附表 | H3C S5130S-52S-EI |
|  | 5 | 86寸触控一体机 | 1台 | 技术参数在附表 | 创维 MA8616触摸一体机 |
|  | 6 | 控制台 | 1台 | 技术参数在附表 | 虹日现代HR-JT18 |
|  | 7 | 柜式空调 | 2台 | 技术参数在附表 | 美的KFR-120LW 5P方柜 三相电 |
|  | 8 | 教师椅 | 1把 | 技术参数在附表 | 军成富康FK-Y1025办公椅 |
|  | 9 | 学生桌椅 | 96位 | 技术参数在附表 | 军成富康FK-T10430课桌 |
| 采购申请单位意见 | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |
| 论证部门意见（如有） | 论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 3台 | 1、超融合服务器 R4900G5 2、处理器：2*4310(2.1GHz/12核/18MB/120W)CPU 3、内存：384G DDR4-3200内存 4、系统盘：2*480G SSD硬盘 5、数据盘：3*16T HDD硬盘 6、缓存盘：1*1.92T NVMe SSD硬盘 7、显卡： 2G raid缓存卡，2*T4显示加速卡 8、网卡：4个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆多模光模块） 9、电源：2*1300W电源，原厂导轨，3年维保； 配置：UIS计算虚拟化软件(UIS CAS) License费用-管理2个物理CPU; 10、UIS超融合管理软件(UIS Manager)标准版License费用-管理2个物理CPU; 11、UIS超融合管理软件(UIS Manager)增强包License费用-管理2个物理CPU; 12、UIS存储虚拟化软件(UIS ONEStor)-块存储标准版License费用-管理2个物理CPU； 13、NVIDIA vWS EDU 显卡虚拟化授权5个和5年技术支持服务; 3年技术支持服务。 | H3C UniServer R4900 G5 |
| 2 | 万兆网络交换机 | 1台 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥360Mpps（官网最小值）； 2、支持≥2个电源插槽,≥1个接口扩展槽位；提供≥16个1/10G SFP Plus端口；8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块; 3、配置10 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC); 4、配置2 * 150W 资产管理交流电源模块。 5、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。 6、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms。 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； | H3C S6520X-18C-SI |
| 3 | 业务交换机 | 1台 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps（官网最小值）； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个;支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 3、配置2 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。/5、支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2、OSPF，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 6、支持IGMP Snooping /MLD Proxy，支持组播VLAN。 7、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能。 | H3C S5130S-28S-EI |
| 4 | 接入交换 | 2台 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps（官网最小值）； 2、10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个； 3、配置2 * SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。/5、支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2、OSPF，支持IPv6 静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 6、支持IGMP Snooping /MLD Proxy，支持组播VLAN。 7、支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能。 | H3C S5130S-52S-EI |
| 5 | 86寸触控一体机 | 1台 | 一、基本参数： 1、最大分辨率（垂直）：2160 2、色深：10bit 3、亮度：350 4、最大分辨率（水平）：3840 5、屏幕尺寸（英寸）：86 6、面板类型：LED 7、屏幕尺寸：16:9 8、对比度：4000:1 9、可视角度：178 10、刷新率：60Hz 11、灰阶响应时间：5ms 12、操作系统：Android 二、功能参数： 1、USB3.0接口数量：1 2、Type-c接口数量：1 3、触摸点数：20 4、触控类型：红外 5、HDMI接口数量：3 三、内置PC模块 1、内存容量：8G 2、内置PC操作系统：Windows10 3、CPU型号：酷睿I5-4200H 4、CPU系列：Intel 5、内存类型：DDR3 6、固态硬盘容量：256G | 创维 MA8616触摸一体机/86/16:9/256g/8G/红外 |
| 6 | 控制台 | 1台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计为传统演讲台样式，讲台上体采用倒梯形收边设计，提供左右实木扶手，整体为黑白配色，重点部位 须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小 于R3，保证使用者和维护者不划伤。 2、钢板厚度不小于1.0mm优质冷轧钢板；讲台为上下分体式结构，实木扶手。讲台闭合尺寸：850*500*950mm（长宽高），表面涂层须通过ROHS检测，并提供检测报告。讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为教师演讲桌使用。 | 虹日现代HR-JT18 |
| 7 | 空调 | 2台 | 基本参数： 冷暖类型：冷暖电辅 定频/变频：变频 匹数：大5P 能效等级(GB21455-2019)：2级 详细参数： 控制方式：遥控,键控 扫风方式：上下扫风,左右扫风 室内机型号: KFR-120L/BSDN8Y-PA401(2)A 室外机型号: KFR-120W/BSN8-E01 全年能源消耗效率(APF):4.11 制冷季节能源消耗效率(SEER):4.82 制热季节性能系数(HSPF):3.21 室外机防水等级: IPX4 能效比:4.11 制冷剂:R32 制冷量(W):12160 制热量(W):14210 内机噪音dB(A):37-49-52 外机噪音dB(A):50-60 循环风量(m³/h):2050 | 美的KFR-120LW 5P方柜 三相电 |
| 8 | 教师椅 | 1把 | 宽570深500高990mm，扶手高度660，座板高度470mm | 军成富康FK-Y1025办公椅 |
| 9 | 学生桌椅 | 96位 | 学生桌 1、技术要求：1400*600*750mm尺寸极限偏差：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 2、桌面：使用优质实木颗粒板，板材厚度≥25mm，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好，符合中国环境标志产品认证，甲醛释放量达到国家 E1 级环保要求，甲醛含量≤0.7mg/L。 3、钢架：使用优质加厚一级钢架，钢管厚度1.2mm，重金属可迁移元素指标符合GB6675.4-2014及HJ2547-2016标准要求，环保耐用，经过除油、除锈、打磨、磷化处理，静电喷塑，高温固化而成，具有防锈，防腐功能，配置走线槽。 4、桌面下面配置主机箱、走线线槽，方便走线。 学生凳 1、技术要求：250*350*460mm，尺寸极限偏差：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 2、面：使用优质实木颗粒板，板材厚度≥25mm，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好，符合中国环境标志产品认证，甲醛释放量达到国家 E1 级环保要求，甲醛含量≤0.7mg/L。 3、下架全部为：25mm*25mm优质方钢管，下架分为四根立腿上下周围共八根25mm*25mm1.2mm厚方钢拉撑焊接，中间凳面板下有两根25mm*25mm1.2mm厚优质方钢支撑凳面板，所有钢制部分必须经二氧化碳保护焊满焊焊接，打磨平整光滑后经酸洗磷化，除油后静电粉末喷涂。下架部分塑粉颜色为哑光白。脚套为5mm厚优质橡胶脚套，脚套大小合适不宜脱落。 | 军成富康FK-T10430课桌 |

注：

1）此表仅供参考，可适当修改。

2）此表适用于采购内容较多时作为附件使用。

技术负责人每页签字：