河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 精密切割机 | | | | | |
| 申请单位 | 材料科学与工程学院 | | 项目类别 | √货物 □工程 □服务 | |
| 预（概）算 | 14.8万元 | | 最高限价 | 14.8万元 | |
| 质保期 | 1年 | | 供货期 | 3个月 | |
| 合同类型 | √买卖合同  □建设工程合同  □委托合同  □物业服务合同  其他： | | 定价方式 | √固定总价  □固定单价  □成本补偿  □绩效激励 | |
| 技术联系人 | 郭晖 | 联系电话 | 13783917768 | 联系信箱 | guohui821@hpu.edu.cn |
| 拟申报采购方式及原因 | | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判  □询价 √单一来源 □竞争性磋商  原因： | | | | |
| 采购活动时间安排 | | 30天 | | | | |
| 特定供应商资格 | | 标乐中国-上海 | | | | |
| 履约验收方案 | | 依据合同条款验收 | | | | |
| 付款条件  （进度及方式） | | 依据合同条款付款 | | | | |
| 采购包划分情况 | | 壹 | | | | |
| 采购申请单位意见 | | 采购申请单位：（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 论证部门意见 | | 归口论证部门：（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

二、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **是否进口** | **是否核心产品** |
| 1 | 精密切割机 | 1 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **采购需求** |
| 1 | 精密切割机 | 1 | 精密切割机   1. 工作功率: 0.17HP（126W）直流马达 2. 刀片转速: 100-975 RPM连续可调 3. 刀片尺寸: 3in-7in（75mm-178mm） 4. 安装孔尺寸: 0.5in (12.7mm) 5. 最大切割直径: 64mm 6. 自动切割开关，滑动筹码配重系统(0-500g) 7. 配备数字式样品定位系统，定位精度0.1mm   配件   1. 棒状/管材夹具 1套 2. 不规则样品夹具 1套 3. 薄片夹具 1套 4. 单马鞍型夹具 1套 5. 硬质刀片178X0.6X12.7mm (7") 3片 6. 冷却液 1L |