河南理工大学

申购仪器设备可行性论证报告

（     年度）

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申 请 人： |  |  |
| 联系电话： |  |  |
| 申购单位： |  | (签章) |
| 填报日期： | 年 月 日 |  |

国有资产与实验室管理处2024年制表

填 表 说 明

1. 凡申购教学科研仪器设备并需进行可行性论证的，应填写此表。如栏目填写内容较多，可另外附页。此表属存档材料，用A4纸单面打印或用黑色墨水笔填写。

2. 对进口设备须另外单独填写《政府采购进口产品申请表》和5份《政府采购进口产品专家论证意见》，其中至少4名为校外同行技术专家，1名为律师，技术专家须指出国内是否能生产同类设备，若能生产同类设备则需进一步指出国产设备哪些功能、技术参数不能满足项目需求。

3. 对采用单一来源方式采购的设备须填写《单一来源采购申请表》、《单一来源采购公示》和3份《单一来源采购专家论证意见》，3名均为校外同行技术专家，技术专家需指出申请单一来源采购的理由。

4. 按表格栏目相应的提示和要求填写，尽量不要嵌入表格。

5. 仪器设备的名称须规范，应为仪器设备使用说明书上的或公认的名称。

6. 单台套40万元以上科研设备须确认是否对外开放共享。

7. 报告须表述准确、逻辑清晰、论证充分、格式规范。

8. 实验室建设或改造方面的项目采用《河南理工大学实验室新建（改造）项目可行性论证报告》模板。

9. 定制设备在采购需求中须要求供货商提供由具有安全检测资质的第三方出具的整机设备安全检测报告。

10. 采购需求中不能包含气瓶、气罐等附属压力容器，学校统一租用合规专业供气公司的气瓶。

一、项目基本情况

| 项目名称 | （中文） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （英文） |  |  |
| 预算金额（万元） |  | 经费名称 |  |
|  |  | 经费号 |  |
| 项目类型 | 教学□ 科研□ | 是否通用设备 | 是□ 否□ |
| 是否定制设备 | 是□ 否□ | 是否含进口设备 | 是□ 否□ |
| 是否单一来源 | 是□ 否□ | 设备总重量(公斤) |  |
| 安装具体地点 |  | 所在实验室安全等级 |  |
| 所在实验室负责人 （联系方式） |  | 新增的安全风险源 |  |
| 说明项目主要功能、配置方案、结构组成与期望的基本技术参数: |  |  |  |
| 项目所含主要仪器设备的规范名称(仪器设备说明书上的或公认的设备名称): |  |  |  |
| 管理人员情况 序号; 姓名; 主要职责. 1. ## 申购设备项目组成员及其成员所负责管理的大型仪器设备使用情况 序号; 姓名; 大型仪器设备名称; 学校大仪共享平台中仪器年使用机时. 1. 2. 3. |

二、可行性论证详细方案

1.申购仪器设备的充分理由（分析本单位或本团队的教学或科研仪器设备现状、需求，从学科专业建设、人才培养、技术开发和社会服务等方面详细阐述申购仪器设备的必要性、紧迫性，以及配置方案、技术参数的可行性。如为定制设备，需说明方案的可行性和预算价格的合理性。列出申购设备拟开展的实验项目及其安全风险）

2.现有同类仪器设备运行情况（使用设备名称所含的关键词分别进行查重，从功能上分析是否为同类设备。40万元以下设备通过学校国有资产系统等渠道在本校范围查询，40万元及以上的另需在“河南省科研设施与仪器共享服务平台http://www.hniss.cn”、“学校大仪共享平台”进行设备重复性购置预警查重。如实说明现有同类仪器设备的规格型号、功能、管理单位、仪器设备的运行情况以及是否能满足要求等。如果现有同类设备不能满足要求，需明确阐述在哪些方面不满足要求。）

3.国内用户使用情况（调研国内高校或科研院所等用户3家以上，简述对同类仪器设备的采购方式、价格、设备性能、使用感受等情况，对本项目有哪些参考价值或指导作用。）

4.选型理由（对于非单一来源的仪器设备，需至少提供能完全满足采购需求的3个厂家产品，并从功能、技术参数、价格和售后服务等方面进行比较，分析其先进性、需求适配度、可靠性等情况。如果是进口产品需说明国别、公司以及不选用国内同类产品的充分理由。）

5.仪器设备使用和维护的保障情况（说明相关专业技术人员对仪器设备的熟悉和掌握情况；厂商对技术人员的培训计划；仪器设备日常运行和维修保养的经费保障等情况。）

6.仪器设备的安全运行环境及条件保障（阐述仪器设备的安装地点、空间、水、电、气等配套设施的环境条件保障，实验室当前存在的安全风险源，拟购置的仪器设备对实验室、环境可能造成的影响，及在粉尘、震动、噪声、有毒有害气体、生化、放射、废弃物等方面的安全预防措施等。明确仪器设备是否具备安全稳定运行的条件，如果不满足条件，应预先进行实验室建设或同时采购设备安全稳定运行的相应保障设施。）

7.预期绩效分析（主要包含 年度有效运行机时数*，测试费收入*、培养人才、研究生数量，获得国家级、省部级项目数量，获得国家级、省部级奖励数量，发表SCI、EI论文数量，授权国家发明专利数量等。标*号为必填项）

| 备注： 1.单一来源设备，可指定型号；非单一来源设备不能指定型号，可填写规格参数； 8. 仪器设备清单 金额单位：（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统或项目名称 | 模块或单元名称 | 采购需求 （与招标文本中技术参数一致） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.计算机、服务器、空调、打印机等设备单独列出；

3.运输、施工等服务产生的费用不单独列出。

4.如果项目中含进口设备，在相应的模块中用“*”标注。

三、申购单位意见

对申购仪器设备在学科专业建设、人才培养、社会服务等方面的重要性和必要性的论证意见。 202#年##月##日， ####学院在###楼###会议室召开会议，对###拟购置的####设备进行讨论、审议。论证小组听取了项目负责人对该设备的详细介绍，并认真审阅了相关资料。经质疑，负责人答辩，形成意见如下： 一、###拟购置的####设备，单价###万元，拟购置数量为##台，#########（对设备购置的必要性做出结论性描述） 二、设备存在的主要问题及改进意见 三、###拟购置的####设备，###########（对设备购置的可行性做出结论性描述） 四、（其他需要记录的意见建议等，如没有，本段可略） 经学院论证小组讨论，认为该项目拟购置的######设备######，对于######研究有#######，对######有########，############，同意该设备购置。 注： 1、以上为建议模板，括号内提示性内容和本注，正式提交和打印前请删除。 2、本页原则上不跨页，建议字体为宋体小四，行间距18磅，字号和行间距也可根据内容多少适当调整。 论证专家 姓名; 专业; 职称; 签字. 年 月 日

对所申购仪器设备是否符合本实验室安全技术保障、是否同意安装在实验室等方面的意见。 实验室负责人签字： ## 年 月 日

申购单位对所申购仪器设备的建设经费支持和安装运行条件、安全保障措施等方面的意见。 申购单位负责人签字： 年 月 日