采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 | 单项预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式空调 | 22台 （后勤7，资环15） | 空调匹数：1.5匹 类型：壁挂式 能效等级：一级能效 能效比：5.30 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 制冷量：3510W 制热量：5010W 制冷功率：845W 制热功率：1240W 电辅热输入功率：1000W 循环风量：720m³/h 室内机噪音：41dB（A） 室外机噪音：51dB（A） | 美的 KFR-35GW/G 3-1A | 3500 |
| 2 | 3匹壁挂式空调 | 3 （资环） | 空调匹数：3匹 类型：壁挂式 能效等级：一级能效 能效比：4.52 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 制冷量：7360W 制热量：10000W 制冷功率：1950W 制热功率：2930W 电辅热输入功率：1200W 循环风量：1400m³/h 室内机噪音：47dB（A） 室外机噪音：56dB（A） | 美的 KFR-72GW/G1-1A | 7000 |
| 3 | 3匹立柜式空调 | 21 （后勤15，资环4，电气2） | 空调匹数：3匹 类型：立柜式 能效等级：二级能效 能效比：4.19 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 制冷量：7290W 制热量：9800W 制冷功率：2040W 制热功率：2860W 电辅热输入功率：2000W 循环风量：1300m³/h 室内机噪音：46dB（A） 室外机噪音：56dB（A） | 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401（2）A | 7000 |
| 4 | 5匹立柜式空调 | 12 （土木1，资环5，后勤5，电气1） | 空调匹数：5匹 类型：立柜式 能效等级：二级能效 能效比：4.11 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 制冷量：12160W 制热量：14210W 制冷功率：3500W 制热功率：3850W 电辅热输入功率：2800W 循环风量：2050m³/h 室内机噪音：52dB（A） 室外机噪音：60dB（A） | 美的 KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 10000 |
| 总预算： |  |  |  |  | 364600 |
| 5 | 其他要求 |  | 1.签订合同时提供原厂售后服务承诺并加盖公章。 2.预算包含安装过程中超出的少量辅材费用。若辅材费用超出合理范围，相关费用另行协商。 |  |  |