实验室灭火器材情况统计表

单位名称（公章）：                                                                       填表日期：  2026年    月    日

| 序号 | 楼名房间号 | 主要危险类别（A/B/C/D/E类） | 实验室面积（m2） | 灭火器种类 | 状态 | 数量 | 生产日期 | 压力指示区 | 实验室负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.主要危险类别参照消防标准中的火灾分类（A类固体、B类液体、C类气体、D类金属、E类带电火灾）进行判断，可多选。

2.灭火器种类：一般为干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器等。干粉灭火器出厂后最高使用年限为10年，每2年检修一次；二氧化碳灭火器使用年限为12年，每2年检修一次；水基灭火器使用年限为6年，首次维修后每年检修。

3.状态栏填写现有、需新增，压力指示区填写红区、绿区、黄区，备注栏填写其他消防器材，如灭火毯1个、消防沙桶1个。

4.数量栏按照以下原则填写配置需求：一般情况0-20m2实验室配备1个灭火器，20-50m2配备2个灭火器，50-100m2配备3个灭火器，100-200m2配备4个灭火器，而后面积每增加100m2多配备1个灭火器。

5.灭火器放置在通风、干燥、清洁且方便取用的位置，确保灭火器处于正常工作状态。灭火器一经开启使用，必须更换。

主管领导签字：